| DEBILIDADES | AMENAZAS |
| --- | --- |
| - El consumo eléctrico de los sectores difusos (servicios y Administraciones Públicas) es superior al del sector industrial (no difuso), en la provincia. - Más de la mitad del consumo energético de la provincia se produce en el Área Metropolitana de Granada, seguida a considerable distancia de la Costa. - La producción eléctrica de la provincia depende energéticamente del exterior en un 90%. - La potencia eléctrica instalada es de 278,55 MW, cuando el total de Andalucía es 5.201,3 MW. - La provincia de Granada está en los puestos más bajos de Andalucía en cuanto a aprovechamiento de la energía solar térmica, solo están presentes el 6,5% de la potencia instalada y el 4,65% de las instalaciones existentes. - La provincia de Granada ocupa el sexto lugar de Andalucía en cuanto a instalaciones de energía solar fotovoltaica aislada, con el 6% de la potencia instalada y un 4% de las instalaciones. - La provincia de Granada ocupa el último lugar de Andalucía en cuanto a energía solar fotovoltaica conectada a red. - La provincia de Granada ocupa el último lugar de Andalucía en cuanto a instalaciones mixtas fotovoltaica-eólica. - Numerosas centrales hidroeléctricas con muy poca potencia instalada y escasa producción. - Parte de la biomasa que se produce en la provincia se exporta al exterior porque no existen centros de aprovechamiento energético para la misma. - En la mayoría de los municipios existe un bajo número de edificios públicos en los que se use energías renovables. - Gran parte de los municipios no usan bombillas de bajo consumo en su iluminaria. - Escaso fomento para la construcción de viviendas bioclimáticas. - Crecimiento cada vez mayor de la demanda energética. | - Las redes de evacuación eléctrica provinciales son insuficientes para desarrollar todo el potencial de energía eólica que existe. - Crecimiento continuado del consumo eléctrico provincial desde el año 1999. - Espectacular incremento del consumo eléctrico en las zonas de Granada y Costa. - Mayor crecimiento del consumo eléctrico en el sector doméstico, el sector de la construcción y el sector industrial, con lo cual existen mayores fuentes de contaminación. - Los sistemas eficientes de energía son utilizados solamente por un 43% de los andaluces. - Cortes de suministro eléctrico en las zonas de Las Alpujarras, Guadix, Baza y Huéscar. - La provincia de Granada es la tercera provincia que más gasolineras poseía de Andalucía, en el año 2000, por lo que ahora habrán aumentado en la misma proporción que los automóviles. - No existe un aprovechamiento importante de las subvenciones para la instalación de energía solar fotovoltaica o térmica del programa PROSOL. - No existe conciencia ciudadana de las posibilidades de aprovechamiento de la energía solar. - Descenso de las instalaciones de paneles solares térmicos y su superficie en la provincia desde el año 2001. - Aumento de la huella ecológica por un exceso en el consumo de los recursos energéticos. - Problemas en el suministro y abastecimiento de la red debido al crecimiento disperso y fuera de los núcleos urbanos. |
| - En las zonas de Las Alpujarras y la Costa el consumo energético mayoritario corresponde a la industria, si bien en el resto corresponde al consumo doméstico. - Importante reducción del Tiempo de Interrupción Equivalente de la Potencia Instalada en la provincia de Granada, hasta situarse por debajo de los valores medios regionales y nacionales, desde el año 1998. - Existen dos instalaciones de generación y cogeneración eléctrica con biomasa, en el antiguo vertedero de Viznar y en Motril. - Granada es la segunda provincia por detrás de Jaén en consumo de biomasa. - El desarrollo de las infraestructuras para la recogida y la distribución de la biomasa es incipiente en la provincia. - Incremento espectacular de la potencia eléctrica instalada en la provincia, desde 2002, por la presencia de los parques eólicos. - Granada es la segunda provincia de Andalucía con mayor aprovechamiento de energía eólica, con un 12,27% del total de la potencia eólica y un 11,39% de la producción eólica de Andalucía. - Existen dos instalaciones experimentales de aprovechamiento mixto fotovoltaica-eólica, en la provincia. - La provincia de Granada tiene un potencial enorme para el desarrollo de las energías renovables, tanto solar como eólica. - La provincia de Granada es la que más centrales hidroeléctricas en activo posee de Andalucía, aunque solo produce el 16,6% de la producción de toda la región. - Las zonas con mayor número de centrales hidroeléctricas son Granada, Alpujarras y los Montes Orientales. - El número de instalaciones de aprovechamiento energético renovable en la provincia ha sufrido un incremento progresivo, gracias al número creciente de la energía solar fotovoltaica y de los parques eólicos. - Aumento del número de empresas relacionadas con las energías renovables asentadas en Granada. - Existencia y funcionamiento de la Agencia Provincial de la Energía. - Debido a la situación geográfica y orografía la provincia cuenta con un alto numero de horas y días de sol. - Teniendo en cuenta que el 50% del consumo energético público se concentra en el alumbrado, la utilización de lámparas de bajo consumo supone una reducción del consumo con bajo esfuerzo y baja inversión. | - Hay importantes leyes que obligan al ahorro y a la inclusión de energías renovables en el ámbito local. - El aprovechamiento de las energías renovables en la provincia está llamado a ser una de las principales fuentes de producción energética de Andalucía, ante la falta de grandes centrales térmicas o de cogeneración. - Las fuentes de energías renovables en la provincia permitirá crear empleo local vinculado a este sector. - El PLEAN establece que para el año 2010 un 15% de la energía total demandada por los andaluces tenga su origen en fuentes renovables. - Existencia de unos buenos recursos eólicos potenciales en la provincia de Granada. - Hay solicitados en la provincia, parques eólicos con una potencia total de 2.000 MW. - Futuro crecimiento exponencial de la potencia instalada en parques eólicos en muy pocos años. - Las condiciones climatológicas de la provincia son idóneas para el desarrollo de la energía solar térmica y fotovoltaica. - Previsiones de crecimiento progresivo de las instalaciones de aprovechamiento de la energía solar en la provincia. - Proyecto para la ubicación de dos centrales térmicas solares en la zona de Guadix con una potencia individual de 50 MW. - Elevado potencial de realización de instalaciones de mini y microhidráulicas. - Grandes posibilidades de utilización de la biomasa como fuente de energía en Granada, sobre todo en las zonas de olivar. - La puesta en funcionamiento de las centrales hidroeléctricas ayuda a reducir la dependencia energética de la provincia en pequeñas zonas. - El aprovechamiento de energías renovables en Granada puede ayudar a reducir la dependencia energética del exterior. - Realización de la Estrategia Energética Provincial. - Realización de auditorias energéticos municipales en 84 municipios de la provincia. - Estudios provinciales de potencialidad de aprovechamiento de energías renovables por zonas. - Redacción de proyectos municipales de eficiencia energética y aprovechamientos renovables por la Agencia Provincial de la Energía. - Posibilidades de desarrollar la energía mareomotriz en la costa granadina a largo plazo, con un impacto ambiental bajo. - En el nuevo Código Técnico de Edificación se incluye normativa en relación con la edificación sostenible. - Realización de la Agenda 21 Local en 59 municipios de la provincia. - Apuesta por las energías renovables en las políticas y programas europeos, nacionales y regionales. - Creación del Consorcio Provincial RENOVA, que impulsará proyectos municipales y dará soporte técnico. - Existencia de facilidades de financiación y tasas de retorno a medio plazo para la inversión en energías renovables. - La venta de la energía generada por las instalaciones en edificios tiene buena cotización. |
| FORTALEZAS | OPORTUNIDADES |

4. MATRIZ DAFO “ENERGÍA”