| DEBILIDADES | AMENAZAS |
| --- | --- |
| - La mayor parte del déficit global provincial, el 48%, corresponde a las infraestructuras del ciclo del agua. - Elevado consumo de agua en el Área Metropolitana de Granada. - El crecimiento urbano ha provocado un ligero incremento del déficit de abastecimiento domiciliario. - Las infraestructuras del ciclo del agua no cubren las exigencias del sistema urbano actual. - Las zonas con un mayor déficit de la red y una peor calidad del abastecimiento fueron Baza, Huéscar y Guadix. - Desequilibrios entre distintas zonas de la provincia en la cobertura de los servicios de saneamiento. - El 20% de las viviendas de la provincia no están conectadas a una red de alcantarillado. - Las zonas con peor estado de la red de alcantarillado son Granada y Los Montes. - El déficit de alcantarillado se concentra en la Costa, Alpujarras y Granada, debido a la población estacional. - La provincia de Granada tiene un déficit hídrico de un 6,6%, superior a la media de Andalucía. - Las zonas con mayor déficit hídrico son: Hoya de Guadix, Alto Guadiana Menor y Guadalfeo. - Un 77,6% de las demandas de agua se dedican a uso agrario, y sólo un 14,5% a uso urbano. - Hay 17 EDAR en la provincia que están construidas a la espera de ponerse en marcha. - Existe unicamente una EDARI en funcionamiento en la provincia de Granada. - Dificultad para llegar al horizonte del año 2006 consiguiendo depurar el 100% de las aguas residuales de los municipios >2.000 hab. - Desequilibrios distintas zonas de la provincia en la distribución de la EDAR y la población que es servida por las mismas. - En las zonas de Alhama, Alpujarras, Lecrín y Los Montes, la cobertura de depuración de aguas residuales es menor que en el resto de zonas de la provincia. - Las zonas con mayor número de EDAR en construcción son Guadix y Alhama. - Las zonas con menos infraestructuras de depuración son Loja, Alpujarras y Granada. - La mayoría de los vertidos proceden de la red de saneamiento de los municipios de la provincia. - Las zonas con mayores puntos de vertido continentales son las de Granada, Guadix y Baza. - Sólo 6 de los 26 puntos de vertido al mar tienen autorización de la Consejería de Medio Ambiente, y sólo 2 proceden de una EDAR. - En la provincia sólo se reutiliza el 10% de las aguas residuales que son tratadas en EDAR, el resto se vierten. - En la comarca de la Alpujarra existen deficiencias en el tratamiento de las aguas de consumo en todos los núcleos, siendo el peor el caso de la cabecera municipal. - Inexistencia de datos sobre las pedidas de la red de distribución de agua. - En la comarca de la costa existen problemas con los recursos hídricos para cubrir la demanda en época de sequía o en época estival. - No hay campañas municipales de ahorro de agua. | - El 87% de las fuentes de captaciones para abastecimiento en la provincia corresponden a aguas subterráneas. - En los últimos años se ha producido un ligero empeoramiento del estado de las captaciones de la provincia. - Los depósitos de agua en estado bueno han disminuido su número en los últimos años. - Las pérdidas teóricas en la red general fueron un 53,8% en toda la provincia. - Las pérdidas en la red son más elevadas en Loja, Baza y Montes Occidentales. - Aumento del número de viviendas sin saneamiento. - La longitud de la red de saneamiento en estado bueno ha crecido tanto como la red en estado malo. - Reducida capacidad de los embalses de la provincia. - Las fuentes de abastecimiento subterráneas son mayoritarias en la mayor parte de la provincia, llegando al 100% en la zona de Los Montes. - Los mayores niveles de contaminación por nitratos se localizan en el río Genil, a su paso por Loja. - La inmensa mayoría de los polígonos industriales de la provincia carecen de sistema de depuración alguno. - Reducido número de EDAR en construcción en la provincia, a pesar de las necesidades existentes. - Incremento de la superficie de terreno destinada a invernaderos. - Contaminación causada por el vertido de las aguas residuales. - Episodios de sequía. - Aumento del consumo de agua en el municipio debido a la falta de concienciación de la población, llenando piscinas y regando los jardines con agua potable. |

2.4. Matriz DAFO “CICLO DEL AGUA”

| - El servicio de abastecimiento y saneamiento urbano llega al 100% de la población asentada en medio urbano en toda la provincia. - El 70% de los núcleos de población de la provincia realizan su propia gestión del ciclo del agua. - El déficit de distribución domiciliaria de agua potable es de un 0,52%, inferior a la media nacional y regional. - La calidad general del servicio de abastecimiento en la provincia es buena en el 71,9% de los núcleos de población. - El 79% de los depósitos de abastecimiento urbano se encuentran en buen estado. - El 78% de las captaciones se encuentran en buen estado. - Existen 402 estaciones de potabilización y 5 ETAP en la provincia. - El 89% de las estaciones de potabilización de la provincia se encuentra en buen estado. - El déficit de saneamiento medio en la provincia es del 1,25%, inferior a la media nacional y regional. - La calidad general del servicio de saneamiento se califica como buena en el 53% de los casos. - La demanda neta de agua en la provincia de Granada no es elevada, situándose a la cola de Andalucía. - Plan Provincial Director de Depuración de Aguas Residuales. - La depuración de las aguas residuales alcanza al 54,3% de la población provincial. - En las zonas de la zona norte de la provincia se concentran las mayores cobertura de la depuración de aguas residuales, de toda la provincia. - Se ha producido un crecimiento espectacular del número de EDAR puestas en funcionamiento en la provincia, llegando al 55% de la población provincial. - Control trimestral de las aguas de consumo. - construcción de una EDAR supramunicipal - Existencia de Ordenanzas Reguladoras del vertido de aguas residuales de los Polígonos Industriales de Asegra y Juncaril. | - Reducción del número de captaciones en la provincia por la mayor eficiencia de las existentes. - Hay una ETAP en construcción para el área metropolitana de Granada. - A corto plazo, se prevé ampliar a 15.087 personas más la depuración de las aguas residuales. - Hay 55 EDAR en funcionamiento en la provincia. - Las zonas de Granada, Costa, Alhama y Alpujarra, son aquellas donde más se ha incrementado el número de EDAR en funcionamiento. - Están en construcción 3 EDARI más para la provincia de Granada, en los principales polígonos industriales. - Programas de Cooperación Económica de la Diputación de Granada. - Plan Provincial de Obras y Servicios Municipales y el Programa Operativo Local, para la redacción de proyectos y la ejecución de las obras necesarias para corregir las deficiencias del ciclo del agua en la provincia. - A medio o largo plazo, se prevé una organización de las aguas residuales para todos los municipios del Área Metropolitana, en 3 grandes EDAR. - Todos aquellos vertidos procedentes de la red de saneamiento urbano que no cumplan los valores límites establecidos por la Directiva 91/271, deben pasar previamente por una EDAR, según la legislación vigente. - Plan de Mantenimiento y Conservación de EDAR, de la Diputación. - Plan de Seguimiento y Control de EDAR, de la Diputación. - Futura depuración de las aguas residuales de los polígonos industriales de Juncaril y ASEGRA. - Existen 93 EDAR en fase de estudio o proyecto en la provincia. - Interés local por la recuperación de las fuentes naturales. - Realización de foros de participación ciudadana en el marco de la Agenda 21 Local. - Posible realización de campañas para concienciar y sensibilizar a la población para un consumo responsable de agua. - Realizar mejoras en las redes de distribución y saneamiento. - Realizar talleres informativos sobre el ciclo del agua, destinados a todos los sectores de población |
| --- | --- |
| FORTALEZAS | OPORTUNIDADES |